Miejscowość, dn. .........................................……

Załącznik nr……….. do Umowy………………………………..

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie robót i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki.

# Zasady ogólne.

## Wykonawcy realizujący na rzecz MPEC S.A. w Krakowie roboty i usługi oraz użytkownicy nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki zobowiązani są do prowadzenia prac zgodnie 
z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania MPEC S.A. w Krakowie. Polityka jest dostępna na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl.

## Wykonawcy oraz użytkownicy zobowiązani są do zapoznania podległych sobie pracowników 
z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, o których mowa w pkt. 5.

## Podmioty wykonujące roboty i usługi dla MPEC S.A. w Krakowie oraz użytkownicy są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- chorobom zawodowym,

- pożarom,

- degradacji środowiska,

- pogorszeniu środowiska pracy,

- uszkodzeniom maszyn i urządzeń.

## Nadzorujący wykonanie robót i usług, służby BHP, p.poż. i ochrony środowiska oraz auditorzy wewnętrzni MPEC S.A. w Krakowie będą dokonywać kontroli (badania) przestrzegania przepisów przez podmioty pracujące na zlecenie.

## Wykonawcy realizujący zamówione przez MPEC S.A. w Krakowie prace oraz użytkownicy pomieszczeń, terenów oraz maszyn i urządzeń, są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez podmioty wykonujące zamówione prace na rzecz Spółki.

## Przy pracach związanych z konserwacją, budową i przebudową, remontami obiektów i budowli oraz maszyn i urządzeń obowiązki w zakresie BHP wynikają m.in. z następujących przepisów:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U.99.75.846 z późniejszymi zmianami).

## Wykonawcy zapewnią, aby zatrudniani pracownicy stosowali sprzęt ochronny odpowiedni do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

- nosili kaski na terenie Spółki,

- stosowali środki ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN hałasu,

- stosowali maski i okulary przy pracach, przy których występuje zapylenie,

- stosowali sprzęt zabezpieczający przed upadkiem przy pracach na wysokości 
i w zagłębieniach powyżej 2m.

## Podmioty pracujące na terenie Spółki są zobowiązane do niezwłocznego informowania służb BHP MPEC S.A. w Krakowie o każdym wypadku przy pracy, incydencie, podejrzeniu istnienia choroby zawodowej lub innym zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu i higienie pracy 
[tel. (12) 64 65 530].

## MPEC S.A. w Krakowie deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także zapewnienie udziału przedstawiciela służby BHP w pracach tego zespołu.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż. przez podmioty wykonujące zamówione roboty na rzecz MPEC S.A. w Krakowie.

## Wszystkie podmioty prowadzące prace na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zobowiązane są do użytkowania i utrzymania budynków i urządzeń w stanie wyłączającym zagrożenie powstania pożaru.

## Podmiotom, bez zgody MPEC S.A. w Krakowie, nie wolno wykonywać jakichkolwiek przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej.

## Ponadto zabrania się m.in.:

- używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,

- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp., oraz niezabezpieczonych na czas przestoju,

- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,

- pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia 
w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,

- przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

## Użytkownicy pomieszczeń, terenów, maszyn i urządzeń MPEC S.A. w Krakowie są zobowiązani zaopatrzyć się w sprzęt p.poż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zawiesić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje a ponadto przestrzegać pozostałych zasad szczegółowo określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719).

Ponadto użytkownicy pomieszczeń, terenów, maszyn i urządzeń zobowiązani są do oznakowania w/w obiektów z podaniem oznaczenia podmiotu wraz z informacją o kontakcie 
z osobą odpowiedzialną za obiekt.

## Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp. do innych celów, np. do zabezpieczenia prac spawalniczych w innych miejscach, jest zabronione.

## W przypadku prowadzenia prac stwarzających niebezpieczeństwo pożarowe, podmioty zobowiązują się przestrzegać zasad określonych w PA24 „Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych”. Kopie w/w dokumentu można odebrać w Dziale BHP MPEC S.A. 
w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu [tel. (12) 64-65-530, (12) 64-65-532].

## Ponadto każdy podmiot realizujący zamówienie na rzecz Spółki ma obowiązek przestrzegania przepisów p.poż. a w szczególności:

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2018.620 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

## rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719).

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty wykonujące zamówione roboty na rzecz MPEC S.A. w Krakowie.

## Pracownicy podmiotów działających na rzecz MPEC S.A. w Krakowie oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. m.in. do:

- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,

- składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów 
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- oszczędnego korzystania z wody,

- nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,

- odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu 
z Kierownikiem Wydziału Dyspozycji Mocy,

- nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie 
z oczyszczaniem dróg zakładu,

- postępowania zgodnie z procedurą PA18 – Zał./PA18/01 „Zasady magazynowania odpadów w MPEC S.A.”. Kopie w/w dokumentu można odebrać w Wydziale Dyspozycji Mocy MPEC S.A. w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu [tel. (12) 64-65-413].

## Ponadto zabrania się:

- zanieczyszczenia terenów będących w dyspozycji MPEC S.A. w Krakowie,

- emitowania do powietrza i wprowadzania do urządzeń kanalizacyjno - ściekowych  oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Kierownikiem Wydziału Dyspozycji Mocy,

- stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,

- prowadzenia innych działań negatywnie wpływających na środowisko, wykraczających poza uprawnienia podmiotu wynikające z wydanych pozwoleń i decyzji właściwych organów,

- korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

## MPEC S.A. w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności podmiotów pracujących na jej terenie przez Wydział Dyspozycji Mocy oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.

## Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana 
z ponoszeniem odpowiednich opłat.

# Informacja o zidentyfikowanych zagrożeniach.

## W trakcie realizacji postanowień umowy mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników Wykonawcy/Użytkownika* związane z działaniami MPEC S.A. 
w Krakowie. W takim przypadku szczegółowy wykaz zagrożeń został przedstawiony 
w poniższej tabeli.

(w przypadku gdy pkt 5.1 ma zastosowanie – wypełnia kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za określenie przedmiotu zamówienia robót, usług, wynajęcia pomieszczeń lub obiektów, w porozumieniu z kierownikiem DH)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) |  | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE | BRAK WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA RUR NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH |  | URAZY MECH. CZĘŚCI CIAŁA – GŁOWA, TUŁÓW, KONICZYNY | PRZESTRZEGANIE TECHNOL. WYKONYWANIA ROBÓT BUD.- MONTAŻOWYCH |  |
| PRACA SPRZĘTU CIĘŻ- KIEGO, TRANSPORTU I ELEKTRONARZĘDZIAMI | NIEWŁAŚCIWA PRACA Z UŻYCIEM SPRZĘTU I TRANSPORTU CIĘŻKIEGO PRACA ELEKTRONARZĘDZIAMI |  | URAZY CZĘŚCI CIAŁA | PRACE WYKONYWANE TYLKO PRZEZ LUDZI Z UPRAWNIE – NIAMI |  |
| UPADKI I ZASYPANIA | PRACA NA RÓŻNYCH POZIOMACH W WYKOPACH, W KOMORACH, OBERWANIE ŚCIAN WYKOPÓW | POTŁUCZENIA, ZŁAMANIA, PRZYDUSZENIA |  |  | WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW, WŁAŚCIWE DROGI TRANSPORTOWE |
| INSTAL. ELEKTRYCZNE ELEKTRONARZĘDZIA | ROBOTY SPAWALNICZE, PRACA ELEKTRO – NARZĘDZIAMI | PORAŻENIA PRĄDEM |  |  | PRACA TYLKO LUDZI Z ODPOWIEDNIMI UPRAW. |
| WYPADKI DROGOWE | RUCH DROGOWY W OTOCZENIU PLACU BUDOWY | URAZY MECZANICZNE CAŁEGO CIAŁA |  |  | PRZESTRZEGANIE PLANU ORGANIZACJI BUDOWY |
| ZAPYLENIA, NAŚWIETLENIA | ROBOTY SPAWALNICZE, WYBURZENIA I DEMONTAŻE | NAŚWIETLENIE OCZU, PROMIENIAMI RTG, ZAPYLENIE OCZU I DRÓG ODDECHOWYCH |  |  | OCHRONA OSOBISTA, PRZERWY W PRACY PRZY PRZEŚWIETLENIACH RTG |

Poziom ryzyka zawodowego dla zidentyfikowanych zagrożeń występujących na stanowisku dla pracowników, którzy:

- posiadają właściwe i aktualne kwalifikacje zawodowe,

- aktualne szkolenie w zakresie BHP właściwe dla zajmowanego stanowiska i wykonywanych czynności,

a przede wszystkim po spełnieniu wymagań określonych w tabeli (kolumna ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI) – należy do akceptowalnego i jest pomijalnie małe lub małe. Ryzyko może wzrosnąć do średniego lub nieakceptowanego, dużego i bardzo dużego w przypadku lekceważenia zagrożeń lub podejmowania niebezpiecznych zachowań.

## W trakcie realizacji postanowień umowy mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników MPEC S.A. w Krakowie wymienione w poniższej tabeli.

(wypełnia Wykonawca/Użytkownik* w przypadku możliwości wystąpienia innych zagrożeń niż wymienione w punkcie 5.1. Brak wpisu oznacza niewystępowanie innych zagrożeń niż wymienione w pkt 5.1 związanych z działaniami Wykonawcy/Użytkownika*)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |
| --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

# Postanowienia końcowe.

## Nadzorujący, służby BHP oraz auditorzy wewnętrzni MPEC S.A. w Krakowie będą dokonywać okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów przez podmioty pracujące na zlecenie Spółki.

## Jeśli w wyniku prowadzonej działalności podmiot spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska, pożar lub stwarzające inne zagrożenie, w tym zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zdarzenie wypadkowe lub potencjalnie wypadkowe, pracownicy tego podmiotu zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu:

- Kierownikowi Wydziału Dyspozycji Mocy – tel. (12) 64-65-130.

- Kierownikowi BHP - tel. (12) 64-65-530.

Niezwłocznie należy przy tym przedsięwziąć działania zmierzające do ograniczenia skutków zdarzenia i uczestniczyć w akcji organizowanej przez służby Spółki.

## Nieprzestrzeganie postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, 4 Zleceniodawca może potraktować jako nienależyte wykonanie umowy skutkujące odpowiedzialnością określoną 
w umowie.