UWAGA

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zadania zwolniony jest z obowiązku:

1. Wykonania w całości i pokrycia wszystkich kosztów prac związanych z umartwieniem   
   i demontażem dotychczasowej sieci kanałowej – ~~dotyczy sieci biegnącej poza trasą przebudowywanego rurociągu. Rurociągi pokrywające się z nowo zaprojektowanymi rurami preizolowanymi należy demontować we własnym zakresie.~~ Powyższe dotyczy zarówno demontażu sieci jak i kanału ciepłowniczego.
2. Wykonania w całości i pokrycia wszystkich kosztów prac ziemnych, budowlanych i odtworzeniowych, związanych z budową nowej sieci ciepłowniczej. Do tych prac zalicza się również wykonanie przewiertu pod ul. Mazowiecką. Wykonawca zwolniony jest również z obowiązku dostarczenia rur przewiertowych.
3. Rozliczenia złomu z Zamawiającym
4. Ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego

Prace te zostaną wykonane przez Zamawiającego. Wymiana kompensatorów w komorze 1NKXVIII jest w całości po stronie Wykonawcy.